## Slide 1: Определение зон безопасности. Идентификация зон. Примеры зон SCADA. Характеристика зон. Политика зон безопасности. ГОСТ Р 56025 МЭК 62443-1-1.
Груздев Г.Е. КИБ-012

## Slide 2: Что-то между
3.2.52 межсетевой экран (firewall): Устройство межсетевого взаимодействия, осуществляющее фильтрацию трафика между двумя связанными друг с другом сетями. <...> Обычно межсетевые экраны используются для задания границ зон. Как правило, межсетевые экраны функционируют по алгоритмам, обеспечивающим избирательное открытие коммуникационных портов.
3.2.55 страж (guard): Шлюз, который расположен между двумя сетями (или компьютерами, а также прочими информационными системами), функционирующими на разных уровнях безопасности (обычно одна из сетей защищеннее другой), и служит промежуточным звеном на пути любого обмена информацией между данными сетями: либо для предотвращения передачи конфиденциальной информации из более защищенной сети в менее защищенную, либо для сохранения целостности данных в более защищенной сети.

## Slide 3: Расшифровка IACS
3.2.57 системы промышленной автоматики и контроля (industrial automation and control systems), IACS: Группа персонала, а также совокупность аппаратного и программного обеспечений, которые могут регулировать или воздействовать иным образом на безопасное, защищенное и надежное функционирование производственного процесса.
Примечание - Такие системы могут включать в себя, но не ограничиваются этим:
- промышленные системы управления, включающие в себя распределенные системы управления (DCS), программируемые логические контроллеры (PLC), пульты дистанционного управления (RTU), интеллектуальные электронные устройства, системы диспетчерского контроля и сбора данных (SCADA), объединенные системы электронного детектирования и контроля, а также системы мониторинга и диагностики.
- ассоциированные информационные системы, например, системы упреждающего или многосвязного регулирования, а также сетевые оптимизаторы, специальные мониторы к оборудованию, графические интерфейсы, архиваторы, автоматизированные системы управления производственными процессами и информационно-управляющие системы предприятия;
- ассоциированные внутренние, пользовательские, сетевые или машинные интерфейсы, используемые для обеспечения управления, защиты и функциональности производственных операций в ходе непрерывных, периодических, дискретных и прочих процессов.

## Slide 4: Определение целостности
3.2.60 целостность (integrity): Свойство системы, отражающее логическую корректность и надежность операционной системы, логическую полноту аппаратного и программного обеспечений, которые реализуют защитные механизмы, а также постоянство структуры и содержания хранимых данных.
ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения.
целостность: Состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на него право.

## Slide 5: Что такое зона безопасности
Зона безопасности, или защищаемый участок, представляет собой логическое объединение физических, информационных и прикладных объектов имущества, к которым предъявляются общие требования безопасности.
Применимо к электронной среде - некоторые системы надо защищать сильнее, чем другие.
Могут существовать также зоны внутри зон или подзоны, которые обеспечивают многоуровневую (эшелонированную) защиту, соответствуя серии уровней требований безопасности.

## Slide 6: Идентификация зон
физически - по физическому местоположению
логически - на основе функциональности или других характеристик

## Slide 7: Что такое SCADA
3.2.122 cистема диспетчерского контроля и сбора данных (supervisory control and data acquisition system), система SCADA (SCADA system): Разновидность слабо связанной рассредоточенной системы мониторинга и контроля, которая обычно ассоциируется с системами передачи и распределения электрической энергии, трубопроводами нефти и газа, а также системами водопотребления и канализации.
Системы диспетчерского контроля используются также на объектах для осуществления серийного, непрерывного и дискретного производства, с целью централизации процессов мониторинга и контроля на этих объектах.
Коротко: диспетчеризация, управление и обработка данных.

## Slide 8: Примеры зон SCADA.
Периферийная зона: включает датчики, исполнительные механизмы, устройства ввода/вывода.
Зона контроля (Control Zone): SCADA-серверы, программируемые логические контроллеры (PLC), системы человеко-машинного интерфейса (HMI).
Зона управления предприятия (Enterprise Zone): включает системы планирования ресурсов предприятия (ERP), базы данных, сервера отчетности.
Демилитаризованная зона (DMZ): шлюзы между корпоративной сетью и производственными системами.
Зона операторского управления: рабочие станции операторов и интерфейсы управления.

## Slide 9: Характеристика зон.
Критичность функций: от низко критичных (например, вспомогательные системы) до высоко критичных (системы аварийного отключения).
Требования к доступу: разные уровни привилегий для персонала, разделение доступа между зонами.
Уровень сегментации: определение границ зон с использованием межсетевых экранов, шлюзов безопасности и других механизмов защиты.
Уровень защищенности: использование шифрования, мониторинга трафика и других методов для предотвращения угроз.

## Slide 10: Политика зон безопасности (требования)
- коммуникационный доступ;
- физический доступ и удаленность.
Чтобы группа объектов, находящихся в пределах границы безопасности, нормально функционировала, они должны быть связаны с объектами, находящимися за пределами зоны безопасности.
Физические зоны должны по возможности иметь физические барьеры (например, стены, замок на двери и т.д.), которые соответствуют требуемому уровню безопасности и согласуются с планами относительно безопасности других объектов. Пример физической зоны - завод: авторизованные лица пропускаются/не пропускаются авторизующим субъектом (охранник, терминал).

## Slide 11: Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание!